附件

- 项目概况：

1、本项目为福州市公安局刑事侦查支队仪器搬迁服务项目，供应商需将8台专业设备从福州市鼓楼区天泉路279号福州市公安局刑事侦查支队搬到福州市仓山区北园路福州市公安局新大楼。

2、相关设备（包含相关的配套及辅助设备如：不间断电源等）所需要的拆解安装调试费、运输费（搬迁距离15公里，新旧地址均有电梯）等均包含在报价内。

3、搬迁设备表：

| 品目号 | 设备名称 | 规格/型号 | 购置日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890B/7000C | 2016 | 机械泵1台 |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890B/5977A | 2016 | 机械泵1台 |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 | Thermo Trace1300/TSQ8000 | 2017 | 机械泵1台 |
| 4 | 液相色谱质谱联用仪 | Thermo Ultimate3000/Exactive Plus | 2017 | 机械泵1台、氮气发生器1台、不间断电源1套 |
| 5 | 液相色谱质谱联用仪 | Thermo LC TriPlus/TSQ Altis plus | 2022 | 机械泵2台、氮气发生器1台、不间断电源1套 |
| 6 | 扫描电镜/能谱仪 | SU3500/OXFORD X-Max20 | 2017 | 机械泵1台、镀膜仪1台 |
| 7 | 离子色谱 | ICS-6000 | 2021 | 不间断电源1套 |
| 8 | 顶空气相色谱 | Agilent 8890GC/8697顶空 | 2024 | 无 |

- 技术和服务要求：

1、成交供应商必须能够保证相关设备由原品牌供应商负责拆解、包装、运输、安装和调试，搬迁后必须能够保证相关设备系统正常运行。

2、相关设备的搬运由成交供应商负责。

三、商务要求：

1、验收要求：

1.1外观检查：核查设备无碰撞、变形、划痕等物理损伤，部件齐全无丢失；

1.2性能检查：空载/负载试运行无故障时长≥72小时，精度、运行参数搬迁前后性能一致，验收合格率100%；

1.3资料核对：整理设备拆解、运输、安装、调试记录，签署《设备搬迁验收报告》，未达标项制定整改计划，限期完成。

2、时限要求：在搬迁前，提前一周跟采购人沟通搬迁进度和实施计划；如因搬迁导致的故障，24小时内响应，72小时内到达现场处理。

3、支付方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30％；搬迁完成且验收合格后，采购人支付合同金额的70％。