## 工程量清单
岳峰派出所办公室改造
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间：

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原地面瓷砖拆除 | m2 | 20.755
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)原垫高200mm蹲位拆除 | m3 | 1.058
3 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)原2900mm高墙体拆除 | m3 | 2.189
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)原2400mm高木作造型拆除 | m2 | 5.263
5 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)卫生间木门拆除（高2100mm） | 扇 | 2
6 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)原墙面2400mm高瓷砖拆除 | m2 | 61.55
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原铝扣板吊顶拆除 | m2 | 19.36
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 | m2 | 4.991
9 | 031004007001 | 小便器拆除 | (1)不锈钢小便池拆除 | 组 | 1
10 | 011614008002 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗手池拆除 | m | 2.503
11 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:渣石 (2)运距:20km | m3 | 38.096
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)墙体类型、砌筑高度:新砌墙高度2900mm | m3 | 1.635
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆找平层、10mm1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 | 18.498
14 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:3水泥砂浆找平层、10mm1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 | m2 | 2.068
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水层一道 | m2 | 2.068
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:大理石门槛 (2)砖品种、规格、强度等级:15mm大理石门槛石 | m3 | 0.032
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚一道 (3)墙面防水高度1800mm | m2 | 49.421
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子抹灰两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料一道 | m2 | 46.918
19 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:40mm高 (2)基层材料种类、规格:铝合金踢脚线 | m | 19.056
20 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)定制卫生间玻璃隔断12厚 | m2 | 9.598
21 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 (2)瓷砖专用背胶 (3)瓷砖专用粘结剂 (4)界面剂一道 | m2 | 9.306
22 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水层 | m2 | 9.306
23 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面新做白色无机涂料高度2400mm (2)腻子种类、遍数:腻子抹灰两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底面 | m2 | 7.555
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:三角龙骨吊件 (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 (3)压条材料种类、规格:L型修边条 | m2 | 20.518
25 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:9厚石膏板 | m | 28.664
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 010801001001 | 木质门 | (1)定制钢木门 (2)M1 900*2100 | m2 | 1.89
27 | 010801001002 | 木质门 | (1)定制钢木门 (2)M2 800*2100 | m2 | 1.68
28 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)卫生间玻璃门 (2)玻璃品种、厚度:6厚 | m2 | 1.3
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 011501003001 | 衣柜 | (1)材料种类、规格: | m2 | 12.015
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
定制木饰面柜
30 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)定制银镜6厚 | m2 | 0.532
31 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)面层材料品种、规格、颜色:15mm岩板台面 | m2 | 0.205
32 | 010810001001 | 窗帘 | (1)窗帘材质:定制LOGO布艺窗帘 (2)窗帘高度、宽度:高度1800mm，宽度1400mm | m2 | 10.08
33 | 010810001002 | 窗帘 | (1)窗帘材质:定制LOGO布艺窗帘 (2)窗帘高度、宽度:高度均为1800mm，宽度分别为770mm、1550mm、580mm、840mm、500mm、1180mm、1650mm、1450mm、740mm、910mm、1360mm | m2 | 20.754
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱MX1 (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称：输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
36 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC32 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 32
37 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 19.45
38 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 33.8
39 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称：明配管支架 | kg | 2.412
40 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称：凿墙 | m | 10
41 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 177.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:10mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 96
43 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)名称:600×600平板灯 | 套 | 3
44 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)名称:300×600平板灯加排气 | 套 | 1
45 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
46 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:双联开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
47 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:空调插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2
48 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:热水器防溅插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
49 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 8
50 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
51 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:开关(插座)盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 13
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 40.51
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)CAT6 | m | 41.51
54 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 1
55 | 030502012001 | 信息插座 |  | 个/块 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 031001006005 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室内 (3)给水 (4)PPR管DN20 (5)消毒、冲洗 | m | 33.69
57 | 031001006006 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室内 (3)给水 (4)PPR管DN15 (5)消毒、冲洗 | m | 3.51
58 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式:螺纹连接
59 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)电热水器安装(挂式30L以内) | 台 | 1
排水系统
60 | 031001006007 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)排水 (4)UPVC管DN100 | m | 4.2
61 | 031001006008 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)排水 (4)UPVC管DN50 | m | 2.78
62 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆 | 组 | 1
63 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型:坐便器 | 组 | 1
64 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 | 个 | 1
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新砌墙体 (2)搭设高度:2.9m | m2 | 8.255
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务高度:2.9m | m2 | 16.084
3 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)搬运内容:水泥砂浆 (2)搬运距离:二层 | 项 | 1
4 | 011708001002 | 二次搬运 | (1)搬运内容:铝扣板 (2)搬运距离:二层 | 项 | 1
5 | 011708001003 | 二次搬运 | (1)搬运内容:白色无机涂料 (2)搬运距离:二层 | 项 | 1
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：岳峰派出所办公室改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---